Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”                                                 Daleszyce, 12.07.2012 r.
Plac Staszica 6
26-021 Daleszyce

Zapytanie ofertowe nr 3/PP/2012

Przedmiotem zapytania są prace remontowo- adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na punkty przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gnojnie i szkole Podstawowej w Raczycach w  ramach  projektu „Przyjazne przedszkole” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1., podziałanie 9.1.1 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt prowadzony jest przez Lokalną Grupę Działania „ Białe Ługi”

Specyfikacja:

- przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV o łącznej powierzchni 78 metrów, dwa pomieszczenia jedno o wymiarach 10,70 x 5,88 m drugie o wymiarach 5,70 x 2,73 m  (usunięcie zbędnych elementów, wylanie masy samopoziomującej)

- usunięcie zbędnych elementów ze ścian, uzupełnianie ubytków, szpachlowanie, gruntowanie  ścian o łącznej powierzchni 150 m2

- pomalowanie pomieszczeń dwukrotnie o łącznej powierzchni  150 m2  w tym ściany do wysokości 2m będą pokryte materiałem nienasiąkliwym    i odpornymi na działanie wilgoci materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działania środków dezynfekcyjnych

- usuwanie zbędnych elementów ze ścian, uzupełnienie ubytków, odświeżenie koloru w sali  w miejscach wskazanych przez zamawiającego sala o łącznej powierzchni 180 m2,

- pomalowanie parapetów w dwóch salach przeznaczonych na punkty przedszkolne

- pomalowanie 4 kaloryferów

- położenie wykładziny PCV o szerokości 6m i długości 11m oraz listew przyściennych

Termin wykonania 6 sierpień  2012 rok
Warunki płatności przelew  7 dni

Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna zawierać nazwę oferenta, specyfikację techniczną oferowanego sprzętu oraz okres obejmujący gwarancje.
Oferowane przedmioty muszą być odpowiednie do placówki przedszkolnej, posiadają znak bezpieczeństwa CE ( jeśli wymagane przez odrębne przepisy)
Termin składania ofert upływa 20 lipca 2012r.  Oferty należy składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście.
Istnieje możliwość zobaczenia pomieszczeń, które są przedmiotem zapytania ofertowego.

Adres email: monika.blaszczyk@bialelugi.pl
 Adres biura: Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od momentu podpisania umowy

Informacja o wyborze Oferenta:
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia i zaproszenia do podpisania umowy

Sposób realizacji zamówienia:
Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 6 sierpnia 2012 roku

Płatność zostanie zrealizowana przelewem po otrzymaniu rachunku/faktury .

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Kryteria oceny oferty wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena – 100 pkt

Zamawiający przydziela punkty w następujący sposób:

Liczba punków kryterium cena = (CN/CO) x 100pkt x  100%

CN – cena oferty najniższej

CO – cena oferty ocenianej

Na podstawie liczby przyznanych ofercie punktów zostanie utworzony ranking. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Osoba do kontaktu: Monika Błaszczyk , Biuro  LGD „Białe Ługi”  Plac Staszica 6,  26-021 Daleszyce, tel. ( 41) 307–26-44