W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO oraz parkingu w ilości 25 miejsc  postojowych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 5670 /6 w STASZOWIE

Inwestor: Lokalna Grupa działania BIAŁE ŁUGI Trzemosna 27

26-021 Daleszyce

Odpowiedzi

Ad 1. Współczynnik przenikania ciepła zastosować jak w części opisowej do   części

architektonicznej projektu.

Ad 2

Ściany fundamentowe zgodnie z opisem- część architektoniczna

Ad 3

Przewody wentylacyjne wykonać zgodnie z projektem przez wieńce żelbetowe

Ad 4

Przewody wentylacyjne nad dachem wykonać zgodnie z projektem

Ad5 i Ad 6

Daszki z poliwęglanu w ilości 2 sztuki wykonać   3,21 m  x 100 cm  i  3,16 m x 100 cm

Ad 7 i Ad 8

Należy wykonać  na elewacji tynk  drewnopodobny a nie z płyt HPL

Ad 9

Kratki wentylacyjne wykonac zgodnie z projektem

Ad 10

Kształtki wentylacyjne należy obmurować zgodnie z projektem

Ad 11

Obróbki blacharskie na attyce należy zastosować na deskowaniu  lub na płycie OSB

Ad 12

Szpalety wykonać  z blachy powlekanej jak w projekcie

Ad 13

Panele z blachy nierdzewnej lub aluminiowej powlekanej( nie możemy podać  producenta

Ad 14

Szpalety wykonać zgodnie z projektem

Ad 15

Powierzchnię elewacji obliczyć zgodnie z projektem

Ad 16

Wykończenie ścianek  attykowych od strony dachu – otynkować i okuć blachą na stelarzu drewnianym

Ad 17

Balustrady i pochwyty  obliczyć  zgodnie z projektem.

Uwaga

Elewacje zewnętrzne budynku i dachu powinny być  wykonane  w całości wraz ze wszystkimi elementami które występują w elewacji.